Тезисы

выступления на Коллегии - 22. 04. 2009 г., начальника отдела материально – технического развития отрасли Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области

«О состоянии пожарной безопасности в учреждениях культуры и архивах области и мерах по устранению недостатков»

Для реализации требований изложенных в нормативно – правовых документах по повышению пожарной безопасности и противопожарной защищённости учреждений культуры и архивов области:

- Федеральном законе от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральном законе от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Законе Ульяновской области от 30 января 2006 года № 05-ЗО «О пожарной безопасности в Ульяновской области»;

- Законе Ульяновской области от 02 ноября 2006 года № 160-ЗО Об утверждении областной целевой программы «Пожарная безопасность Ульяновской области» на 2006-2009 годы;

- Правилах пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации, утверждённых приказом Министра культуры Российской Федерации от 01 ноября 1994 года № 736 и согласованными с Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД Российской Федерации от 14 сентября 1994 года  № 202. 1/1572., необходимо, чтобы здания, в которых размещаются учреждения культуры и архивы, соответствовали нормам и требованиям СНиП по эксплуатации данных зданий.

В 2008 году инспекторами Госпожнадзора в судебные инстанции было направлено 146 материалов проверок в отношении учреждений культуры, в связи с тем, что их дальнейшая эксплуатация представляет угрозу для жизни и безопасности людей. По 129 было принято решение судами о временном прекращении эксплуатации, так как здания учреждений культуры функционировать в таком состоянии не могут.

То, что в этих зданиях нет АПС и систем оповещения о пожаре, это очень серьёзный недостаток, однако одними из многочисленных недостатков были выявлены и:

- не соответствие электрооборудования и внутренних электросетей  техническим требованиям СНиП;

- отсутствие гидрантов;

- нахождение здания в аварийном состоянии и требующие немедленного ремонта – или текущего, или среднего, или капитального, особенно крыши зданий;

- захламлённость подъездных путей для беспрепятственного доступа противопожарной техники к зданиям и гидрантам.

Так, в 2008 году в проверенных инспекторами Госпожнадзора учреждений культуры муниципального образования «Цильнинский район» (Фомина Валентина Ксенофонтовна), 16 были закрыты в судебном порядке судами общей юрисдикции, из которых 11 учреждений культуры были закрыты по причине не соответствия электрооборудования и внутренних электросетей  техническим требованиям СНиП, это Устеренский СК, Новоникулинский СДК, Верхнетимерсянский СДК, Нижнетимерсянский СДК, Русскоцильнинский СК, Сохобугурнинский СК, Новоалгашинский СДК, Богдашкинский СДК, Нововольский СК, Садковский СК, Кундюковский СДК. А из-за ветхости зданий, 3-м учреждениям культуры Новоникулинский СДК, Мокробогурнинский СДК, Тимерсянский СДК наложены административные взыская в виде штрафов.

В 2008 году пожаром уничтожено 2 учреждения культуры СК с. Молвино, МО «Тереньгульский район» и СК с. Поспеловка, МО «Николаевский район». Из-за отсутствие гидрантов на территории учреждений культуры пожары во время не были локализованы.

Проведённый в 2009 году мониторинг в муниципальных образованиях «Старомайнский район» (Базанов Николай Борисович), «Павловский район» (Устюшин Николай Николаевич), «Майнский район» (Солдатова Надежда Александровна), «Тереньгульский район» (Цховребова Инга Акакиевна), «Ульяновский район» (Мошнина Татьяна Алексеевна) показал, что в учреждениях культуры данных муниципальных образованиях:

- автономное учреждение культуры «ДК Прибрежное»;

- филиале  автономного учреждения культуры «ДК Прибрежное» ДК Дм. Помряскино;

- филиале  автономного учреждения культуры «ДК Прибрежное» ДК Кремёнки;

- МУК ДК р.п. Тереньга, Тереньгульское городское поселение;

- МУК СДК с. Лаишевка;

- ДК с. Лесное Анненково;

- музей с. Шаховское, Павловский район МУК «Павловская межпоселенческая центральная библиотека», должностные лица не решают  данные вопросы в полном объёме, всё это приводит к тому, что здания и помещения приходят в негодность - разрушаются, соответственно и состояние пожарной безопасности обеспечить на должном уровне не представляется возможным.

Предложения:

- Руководителям Управлений (отделов) культуры и организации досуга населения  муниципальных образований области совместно с Главами поселений и руководителями учреждений культуры до 01 июня 2009 года проанализировать состояние электрооборудования и внутренних электросетей на их соответствие техническим требованиям СНиП, а также определить порядок финансирования ремонтных работ в целях повышения пожарной безопасности учреждений культуры поселений.